编 制 说 明

一、工程概况

1、建设单位：江山市城市路灯管理所

2、工程名称：莲花山工业区及山海协作园区等路灯改造及安装工程

二、招标范围：

莲花山工业区、大溪滩工业区、山海协作园区路灯安装及更换光源，详招标文件。

三、清单编制依据：

1、本工程预算书按业主提供的工程量清单、路灯技术文件，《浙江省建施工程量清单计价指引》2013版、《浙江省建筑工程预算定（2010) 版》、《浙江省安装工程预算定（2010) 版》、《浙江省市政工程预算定额（2010版）》、《浙江省建设工程施工取费定额（2010）版》编制。

2、材料价格参《衢州市第10期造价信息（江山）》(2017年)、《浙江省造价信息》2017年第10期编制；人工价差按衢州市造价信息2017第三季度补差。

3、取费标准：施工组织措施费、综合费用按《浙江省建设工程施工取费定额(2010版)》三类非市区市政路灯工程弹性区间费用中值，执行建建发[2016]144号、浙建站定【2016】23号文件，浙建站定【2016】54号文件、浙建站信[2016]25号按营改增一般计税方法取费，农民工伤保险费和意外伤害保险均已按相应标准计入。

四、暂列金额：50000元*1.11=55500元

五、情况说明：

1、工程量依据业主提供的工程量清单。

2、本工程内材料价均为到场价。

3、路灯基础不计入本次预算。

| 工 程 量 清 单 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 主材 单价 | 安装 单价 | 小计 | 备注 |
| 莲华山工业区 |
| 1 | 90wled光源更换 | 个 | 305 |  |  |  | 更换光源 |
| 2 | 150wled光源更换 | 个 | 180 |  |  |  | 更换光源 |
| 3 | 9米灯杆90wled路灯 | 盏 | 105 |  |  |  | 莲华山9米单挑路灯A |
| 4 | 9米灯杆150wled路灯 | 盏 | 55 |  |  |  | 莲华山9米单挑路灯A |
| 5 | 9米灯杆90w+90wled路灯 | 盏 | 33 |  |  |  | 莲华山9米双挑路灯A |
| 大溪滩工业区 |
| 5 | 8米灯杆60wled路灯 | 盏 | 18 |  |  |  | 8米路灯B |
| 6 | 9米灯杆90wled路灯 | 盏 | 30 |  |  |  | 9米路灯B |
| 7 | 10米灯杆120wled路灯 | 盏 | 16 |  |  |  | 10米路灯B |
| 8 | 10米灯杆150wled路灯 | 盏 | 16 |  |  |  | 10米路灯B |
| 山海协作园区 |
| 9 | 120wled光源更换 | 个 | 35 |  |  |  | 更换光源 |
| 10 | 150wled光源更换 | 个 | 90 |  |  |  | 更换光源 |
| 11 | 9米灯杆90w+60wled路灯 | 盏 | 120 |  |  |  | 清湖大道路灯 |
| 12 | 9米灯杆90w+60wled路灯 | 盏 | 75 |  |  |  | 莲华山大道路灯 |
| 13 | 10米灯杆150wled路灯 | 盏 | 15 |  |  |  | 10米路灯B |
| 14 | 10米灯杆120wled路灯 | 盏 | 37 |  |  |  | 10米路灯B |
| 15 | 9米灯杆90wled路灯 | 盏 | 79 |  |  |  | 9米路灯B |
| 16 | vlv4*35电源电缆 | 米 | 1500 |  |  |  |  |
| 17 | vv5*10电缆 | 米 | 19000 |  |  |  |  |
| 18 | vv5*6电缆 | 米 | 6500 |  |  |  |  |
| 19 | 配电箱 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 20 | 南京理工监控箱 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 21 | 暂列金额 | 项 | 1 | 55500元 |  |

合计大写：                   元，小写：              元。

注：1、报价应包含税费、利润、技术措施费、安全措施费、灯头送LED专业检测机构相关的检测费用等一切费用。

2、报价为系统调试完整后能正常运行时费用，结算时按清单结算。